Dieses Ausbauprotokoll ist zusammen mit dem Zähler der prüfenden Stelle einzureichen.

Wasserzähler im Kaltwassernetz	 Wasserzähler im Warmwassernetz

| Einbauort des Messgerätes | Firma (Ausbau) |
| --- | --- |
| Name: | Firma: |
| Straße/Nr.: | Straße/Nr.: |
| PLZ/Ort: | PLZ/Ort: |
| Telefon: | Telefon: |
| Einbaustelle, Etage: Raum: Küche Keller Bad Sonstige frei zugänglich verschlossen | Monteur (Ausbau) |
|  | Name: |
|  | Telefon: |

| Messgerätedaten und Ausführung |
| --- |
| Verwendung als | Wohnungswasserzähler Hauswasserzähler Gartenwasserzähler Verwendungstemperaturbereich am Einbauort: |
| Hersteller: | Identifikation/ Fabrik-Nr. |
| Typ / Bauart: | Eigentums-Nr.: |
| Eichfähiger Zähler | Zähler mit CE/-Metrologie-Kennzeichnung |
| Qn | m³/h | Q3 | m³/h |
| Metrologische Kl. |  | Q3 / Q1 (R) |  |
| PN | bar | MAP; Temperaturbereich (T) | bar °C |
| Zulassungszeichen |  |  | Prüfbescheinigungsnummer |  |
| Eichkennzeichen (Eichjahr) | / | Konformitätskennzeichnung |  |

Plausibilitätskontrolle vor Ausbau des Zählers

Zapfstelle geöffnet Zählwerksfortschritt: ja / nein

Zapfstelle geschlossen Zählwerksstillstand: ja / nein

Verwendungssituation des Zählers

Installation des Wasserzählers: Tatsächliche Einbaustelle in: Kaltwasserleitung Warmwasserleitung Tatsächliche Einbaulage: (Bitte zutreffendes Piktogramme ankreuzen) (Bitte Foto einreichen) Ggf. Abweichung der Zählerneigung von obigen Piktogrammen (ca. Grad) Fließrichtung beachtet: ja nein

Länge der geraden: Einlaufstrecke : mm bzw. Auslaufstrecke1: mm

Besondere Auffälligkeiten:

| Vorhandene Benutzersicherungen bzw. Sicherungszeichen vor Ausbau: | Zählerstand |
| --- | --- |
| Anschlusssicherung gegen Ausbau an Verschraubung vorhanden: ja nein Kenn- und/oder Sicherungszeichen beschädigt: ja nein | Zählerausbaustand: m³ (Nachkommastellen sind vollständig anzugeben!) |
| Nur bei Zähler in Messkapselausführung |
| Messkapsel/Messpatrone mit Benutzersicherung gesichert: ja nein Es sind Fotos von der Messkapsel im Einbauzustand zu erstellen (vorhandene Benutzersicherung muss auf dem Foto erkennbar sein)! Ist das Anschlussgehäuse ausbaubar: ja nein wenn nein, Es sind Fotos vom Inneren der zugehörigen Anschlussschnittstelle (Anschlussgehäuse) nach Ausbau der Messkapsel zu erstellen! es ist die Anschlussschnittstelle zu überprüfen: richtige Lage der Dichtung: ja nein Beschädigung der Dichtung: ja nein falsche oder mehrere Dichtungen ja nein innere Beschädigungen in der Anschlussschnittstelle ja nein ist zwischen der Anschlussschnittstelle und der Messkapsel ein Adapter verbaut: ja nein |

Beigefügte Unterlagen:

Dokumentation der Einbausituation mittels aussagekräftiger Fotos. Alle Details der Einbausituation und des Messgeräts müssen erkennbar sein! Gesamtansicht der Einbausituation Zählertypenschild Zählerstand Zähler in Messkapselausführung Anzahl der Fotos: Die Fotos sind entweder als Anlage (in Papierform) mit dem Zähler mitzugeben oder per E-Mail an die prüfende Stelle zu senden.

Ausbaudatum des Zählers:

_____________________________________________________________________________________________

Datum 	Unterschrift des Monteurs 	   Name des Monteurs in Druckbuchstaben

Hinweise zum Ausbau und Transport

Die folgenden Hinweise sind von der den Ausbau und Transport durchführenden Person zu beachten:

- Dokumentation der Einbausituation durch Fotos vor Beginn erstellen.

- Keine Veränderungen am Messgerät/Einbauort vornehmen.

- Am Einbauort feststellbare ungünstige Einflüsse und Betriebsbedingungen, die einen Einfluss auf das Messergebnis des Messgerätes haben könnten, sind im Ausbauprotokoll zu dokumentieren.

- Auf Verletzungen der Kenn- und/oder Sicherungszeichen am Messgerät achten und im Ausbauprotokoll dokumentieren. Die beim Ausbau entfernten Benutzersicherungen bzw. Sicherungszeichen sind der prüfenden Stelle vorzulegen.

- Unmittelbar nach dem Ausbau aus dem Netz sind die Anschlussstutzen des Messgerätes dicht zu verschließen und dieses ist umgehend an die prüfende Stelle zu liefern.

- Das Messgerät ist besonders schonend zu behandeln und darf keinen übermäßigen Transportbelastungen ausgesetzt werden.

- Das Messgerät ist nach dem Ausbau möglichst bei Raumtemperatur zu lagern.

Länge der ungestörten geraden Rohrleitungsstrecken vor bzw. hinter dem Wasserzähler

Benutzersicherung zwischen Messkapsel/Messpatronen und Anschlussschnittstelle (z.B. Einrohr-Anschlussstück)

Die Messkapsel ist nach Möglichkeit gemeinsam mit dem zugehörigen Anschlussgehäuse (Anschlussschnittstelle) auszubauen. Ist ein gemeinsamer Ausbau möglich, darf die Messkapsel und das Anschlussgehäuse vor der Befundprüfung nicht voneinander getrennt werden.