Dieses Ausbauprotokoll ist zusammen mit dem Zähler bei der prüfenden Stelle einzureichen.

| Einbauort des Messgerätes | Gasversorger/Messstellenbetreiber |
| --- | --- |
| Name: | Firma: |
| Straße/Nr.: | Straße/Nr.: |
| PLZ/Ort: | PLZ/Ort: |
| Telefon: | Telefon: |
| Einbaustelle: (Keller, Wirtschaftsraum, etc.): Dauerhaftes Temperaturverhältnis bei der Verwendung an dieser Einbaustelle: Temperatur > 15 °C Temperatur ≤ 15 °C frei zugänglich verschlossen | E-Mail: |
|  | Service/Ausbauunternehmer |
|  | Firma: |
|  | Adresse: |
|  | Monteur (Name): |
|  | Telefon: |
|  | E-Mail: |

| Messgerätedaten und Ausführung |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Verwendung als: Wohnungsgaszähler Hausgaszähler |  |  |  |
| Hersteller: |  | Identifikation/Fabrik-Nr.: |  |
| Typ/Bauart: Zählergröße: (G 2,5/G 4/G 6…) |  | Eigentums-Nr.: |  |
| Qmax | m³/h | Qmin | m³/h |
| V | dm3 | tm | °C |
| tg | °C | tb / tsp | °C |
| Zulassungszeichen |  | Konformitätsbescheinigungsnummer |  |
| Eichkennzeichen (Eichjahr) | / | Konformitätskennzeichnung |  |

Plausibilitätskontrolle vor Ausbau des Zählers

Gasabnahme an der Verbrauchsstelle → Zählwerksfortschritt: ja / nein

Gasleitung geschlossen → Zählwerksstillstand: ja / nein

Länge der geraden: Einlaufstrecke: cm/m bzw. Auslaufstrecke1: cm/m

| Vorhandene Benutzersicherungen bzw. Sicherungszeichen vor Ausbau: | Zählerstand |
| --- | --- |
| Anschlusssicherung gegen Ausbau an Verschraubung vorhanden: ja nein Kenn- und/oder Sicherungszeichen beschädigt: ja nein | Zählerausbaustand: m³ (Nachkommastellen sind vollständig anzugeben!) |

Beigefügte Unterlagen:

Dokumentation der Einbausituation mittels aussagekräftiger Fotos. Alle Details der Einbausituation und des Messgeräts müssen erkennbar sein! - Gesamtansicht der Einbausituation - Zählertypenschild - Zählerstand Anzahl der Fotos: Die Fotos sind entweder als Anlage (in Papierform) mit dem Zähler mitzugeben oder per E-Mail an die prüfende Stelle zu senden.

Ausbaudatum des Zählers:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Datum                       Unterschrift des Monteurs                       Name des Monteurs in Druckbuchstaben

Hinweise zum Ausbau und Transport

Die folgenden Hinweise sind von der den Ausbau und Transport durchführenden Person zu 
beachten:

- Dokumentation der Einbausituation durch Fotos vor Beginn erstellen.

- Keine Veränderungen am Messgerät/Einbauort vornehmen.

- Am Einbauort feststellbare ungünstige Einflüsse und Betriebsbedingungen, die einen Einfluss auf das Messergebnis des Messgerätes haben könnten, sind im Ausbauprotokoll zu dokumentieren.

- Auf Verletzungen der Kenn- und/oder Sicherungszeichen am Messgerät achten und im 
Ausbauprotokoll dokumentieren. Die beim Ausbau entfernten Benutzersicherungen bzw. 
Sicherungszeichen sind der prüfenden Stelle vorzulegen.

- Unmittelbar nach dem Ausbau aus dem Netz sind die Anschlussstutzen des Messgerätes dicht zu verschließen und dieses ist umgehend an die prüfende Stelle zu liefern.

- Das Messgerät ist besonders schonend zu behandeln und darf keinen übermäßigen 
Transportbelastungen ausgesetzt werden.

- Das Messgerät ist nach dem Ausbau möglichst bei Raumtemperatur zu lagern.

Länge der ungestörten geraden Rohrleitungsstrecken vor bzw. hinter dem Wasserzähler